江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目

竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年5月10日、2021年5月11日对我公司“江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

江苏玉龙钢管科技有限公司成立于2016年9月（前身为江苏玉龙钢管股份有限公司成立时间为1999年），位于无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号，租赁无锡玉龙精密钢管有限公司、江苏玉龙能源装备有限公司闲置厂房从事石油、天然气、水水输送及大型钢结构用钢管生产。企业原材料主要为钢材，外购采取水路运输，建设4个钢材货运码头，设立本项目。项目建成后产品及规模为：钢材总装卸量共45万吨/年。

江苏玉龙钢管科技有限公司于2021年3月委托广州市中绿环保有限公司编制《江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目环境影响报告表》，该报告表于2021年3月29日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2021]5018号）。验收项目于2005年5月开工，2005年12月竣工。验收项目总投资400万元，其中环保投资3万元，环保投资占总投资额的0.75%。

# 二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。船舶油污水与船舶生活污水到港后分别收集到吨桶内一起委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置。员工均为码头所在车间内员工调配，此部分产生的员工生活污水已包含在原有环境影响报告表内，因此本项目无生产、生活废水产生及排放。

2、废气

该本项目为钢材货运码头，无生产加工工艺。码头配备岸电系统为到港船舶提供辅助动力，仅船舶靠岸和驶离码头才会产生废气，其成分主要为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃。码头主要从事件杂货（带钢卷材）的装卸仓储，地面铺有石子、焊渣，没有装卸粉尘产生。

3、噪声

该项目主要噪声源是装卸机械、船舶、货物装卸碰撞偶发噪声。通过建筑物隔声，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有船舶员工产生的生活垃圾。船舶员工产生的生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

# 四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

项目所在地地表水监测因子化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总磷符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、废气

无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

二分厂1829码头西南168米的唐家宕、四分厂4分厂码头西南207米的东北村环境空气监测因子颗粒物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012）表2二级标准限值。

4、噪声

沿横港一侧厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准、其他厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。敏感点噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。

5、固体废物

固废主要有船舶员工产生的生活垃圾。船舶员工产生的生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目废水、废气无总量指标，固废达到零排放。

7、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

# 五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

江苏玉龙钢管科技有限公司

二〇二一年五月二十日